ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Подбор очистных сооружений

| Общая информация о Заказчике * |
| --- |
| Наименование объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |

| 1. Специальная информация о предприятии |
| --- |
| Общие сведения об объекте строительства |  |
| Данные об особых условиях строительства (сейсмичность, просадочность, подтопляемость, высокий уровень грунтовых вод и др.) |  |
| Регион эксплуатации |  |
| Высота над уровнем моря |  |

| 2. Способ доставки груза до объекта |
| --- |
| Автомобильный |  | Железнодорожный |  | Другой |  |

| Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений | м2 |
| --- | --- |
| Расстояние от земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений, до ближайшей жилой застройки | м. |
| Система канализации: | Общесплавная |  | Полная раздельная |  | Полураздельная |  |
| Подводящий коллектор: | Глубина заложения | м | Диаметр | м | Материал |  |

| Информация по сточным водам |
| --- |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |
| Источник стоков: |  |
| Расход стоков: | Максимальный | м3/час | Средний | м3/час | Суточный | м3/час |
| Количество водопользователей | чел. | Перспективное количество водопользователей | чел. |
| Режим поступления стоков: | Напорный (КНС Заказчика, напор___________м, производительность___________м3/час) |  | Самотечный |  |
| Режим отвода очищенной воды | Напорный |  | Самотечный |  |
| Сточные воды производства |  |
| Характер производства: |  |
| Количество смен: |  | Количество: рабочих | чел. | Работа смены: с «______» до «______» часов |
| Расход промышленных сточных вод: | м3/час | Пиковый сброс: | м3/час |
| Другие сточные воды |  |
| Источник |  |
| Расход: | м3/сут |

| Химический состав сточных вод |
| --- |
| Качество очистки: | По СниП 2.04.03-85 |  | МР по расчёту количества и качества сточных вод от 06.04.2001г. |  |
| При наличии особых требований укажите параметры сточных вод до/после очистки (согласно таблице № 1) |  |

Табл.№ 1

| №п/п | Наименование параметров | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХПК | мг/л |  |
| 2 | БПК5 | мг/л |  |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 4 | Температура стока (мин/макс) | 0С |  |
| 5 | рН |  |  |
| 6 | Азот |  |  |
|  | - общий | мг/л |  |
|  | - аммонийный (NH4) | мг/л |  |
|  | - нитратный (по NO3) | мг/л |  |
|  | - нитратный по (N) | мг/л |  |
| 7 | Фосфор |  |  |
|  | - общий | мг/л |  |
|  | - органический | мг/л |  |
| 8 | Хлориды | мг/л |  |
| 9 | Нефтепродукты | мг/л |  |
| 10 | Растворенный кислород | мг/л |  |
| 11 | Сульфаты | мг/л |  |
| 12 | СПАВ | мг/л |  |
| 13 | Сухой остаток | мг/л |  |
| 14 | Жиры | мг/л |  |
| 15 | Специфические загрязнения |  |  |

| Данные по строительной площадке |
| --- |
| Ситуационный план с указанием параметров площадки (приложить к опросному листу) |  |
| Климатический район |  |
| Ветровая нагрузка | кПа | Снеговая нагрузка | кПа |
| Минимальная температура воздуха | 0С | Температура наиболее холодной пятидневки | 0С |
| Наличие вечномерзлых грунтов |  |  |

| Гидрогеологические условия на объекте |
| --- |
| Песчаные |  | Супесчаные |  | Суглинистые |  | Глинистые |  | Другое |  |
| Сейсмичность | баллы (ов) |  |

| Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) |
| --- |
| № п/п | Наименование | Мощность слоя (м) |

| Уровень грунтовых вод (УГВ) | м | Рельеф участка |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Данные по условиям сброса очищенных сточных вод |
| --- |
| Сброс очищенных вод |
| На рельеф |  | В грунт |  | Дренаж |  | В открытый водоём (указать классификацию водоёма и категорию водопользования) |  |

| Электроснабжение, АСУ ТП |
| --- |
| Категория надежности электроснбажения по ПУЭ: | I-я |  | II -я |  | III –я |  |
| Включение резерва электропитания: | Ручное |  | АВР Заказчика |  | АВР в станции |  |
| Место установки щита управления: | В станции |  | В операторской Заказчика |  |
| Сигнализация в АСУ ТП Заказчика: | Общая авария |  | Расход стоков |  | Другое |  |
| Тип внешнего интерфейса: | Сухой контакт |  | RS-485 |  | GSM |  |

| Допустимые концентрации в очищенной воде |
| --- |
| Нормы рыбо-хозяйственных водоёмов (да/нет) |  | Нормы водоёмов культурно-бытового водопользования (да/нет) |  | Дополнительные требования (указать в таблице № 2) |  |

Табл. № 2

| № пп | Наименование показателей | Единицы изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПКполн | мгО2/л |  |
| 2 | ВВ | мг/л |  |
| 3 | ХПК | мгО2/л |  |
| 4 | Азот аммонийный (NH4) | мг/л |  |
| 5 | Нитраты (по NO3) | мг/л |  |
| 6 | Нитраты (по N) | мг/л |  |
| 7 | Нитриты (по NO2) | мг/л |  |
| 8 | Нитриты (по N) | мг/л |  |
| 9 | НП | мг/л |  |
| 10 | Фосфаты (по Р) | мг/л |  |
| 11 | Хлориды (Cl-) | мг/л |  |
| 12 | Сульфаты (SO42-) | мг/л |  |
| 13 | Растворенный кислород | мг/л |  |
| 14 | Возбудители кишечных инфекций |  |  |
| 15 | Жизнеспособные яйца гельминтов | шт/25л |  |
| 16 | Термотолерантные колиформные бактерии | шт/0,1л |  |
| 17 | Общие колиформные бактерии | шт/0,1л |  |
| 18 | Колифаги | шт/0,1л |  |
| 19 | Водородный показатель (pH) |  |  |
| 20 | Окраска | столбик 20 см. |  |
| 21 | Запах | балла |  |

| Способ утилизации осадка |
| --- |
| На иловых и песковых площадках |  | В ёмкость-илонакопитель с последующей откачкой |  |
| Механическое обезвоживание |  | Механическое обезвоживание и обеззараживание |  |

| Стадия работ |
| --- |
| ТЭО |  | Проект |  | РД |  | Заказ оборудования |  |
| Требуемый объем услуг |
| Проектирование |  | Поставка |  | Монтаж и шеф-монтаж |  | Пуско-наладка |  |

Дополнительная информация:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Дополнительное оборудование и опции |
| --- |
| КНС напорной подачи стоков на очистку |  | Блок улавливания жира и нефтепродуктов |  |
| КНС напорного отведения стоков |  | Сливная станция для приема стоков от асенизаторной машины |  |
| Блок санитарно-бытовых помещений |  | Комплектная лаборатория |  |
| Наружная окраска в корпоративные цвета |  | Очистные сооружения поверхностных сточных вод |  |

| В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ |
| --- |
| 1. Генплан, с указанием: | - сетей канализации; - выпусков; - размещения локальных и общих очистных сооружений |
| 2. Экологическое задание с указанием: | - степени очистки по всем контролируемым показателям; - условий выпуска очищенного стока. |
| 3. При размещении КОС в существующем здании предоставить | - строительные планы и разрезы помещения; |
| 4. Технические условия на инженерные системы вентиляции и отопления (электрическое или водяное, параметры теплоносителя) |  |
| 5. Технические условия на инженерные системы вентиляции и отопления (электрическое или водяное, параметры теплоносителя) |  |
| 6. Проект на сеть канализации |  |
| 7. Технические условия на подключение электрики |  |

Контактная информация

| Опросный лист заполнен | (Подпись) | /____________________________________________/ (ФИО) |
| --- | --- | --- |
| Дата |  |  |
| Заполненный опросный лист высылайте по электронному адресу: | info@vodbiostok.ru |

Пожалуйста, заполните, по возможности, все поля.

Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной информации!